华府办函〔2022〕40号

五华县人民政府办公室关于印发五华县

农村生活污水治理攻坚行动方案

（2022—2025年）的通知

各镇人民政府，县府直属和中央、省、市属驻五华各有关单位：

《五华县农村生活污水治理攻坚行动方案（2022—2025年）》已经2022年第4次县政府常务会议审议同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向市生态环境局五华分局反映。

五华县人民政府办公室

2022年4月2日

五华县农村生活污水治理

攻坚行动方案（2022—2025年）

为深入打好污染防治攻坚战，补齐农村生活污水治理短板，规范建立农村生活污水集中处理设施建设资金的投入机制和农村生活污水集中处理设施长效运行维护机制，确保污水收集处理设施设备的正常运行，根据《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函〔2021〕285号）文件要求，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照省委省政府、市委市政府关于实施“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的部署，以提高农村生活污水治理率、设施有效运行率和农村居民满意率为目标，因地制宜选择治理模式，提高工程建设质量，提升运维保障水平，打好农村生活污水治理攻坚战，推进乡村振兴。

二、基本原则

（一）科学规划，实用可行。

攻坚行动方案与村庄规划、城乡供排水方案、水环境功能区划、人居环境综合整治方案等相衔接，制定全面覆盖、重点突出、工艺可行、科学规范的攻坚技术路径，确保治理模式实用可行。

（二）因地制宜，分类治理。

按照国家、省、市对农村生活污水治理工作的总体要求，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，充分考虑农村经济发展水平、村庄集聚情况和村民居住的自然地理条件和村民农业生产的需求等，因地制宜地选择农村生活污水资源化利用、通过新建污水管网接入城镇污水处理厂、老旧废弃设施修复改造、新建农村生活污水处理设施、人居环境和水环境综合整治等模式开展治理。

（三）突出重点，梯次推进。

遵循“突出重点、循序渐进、久久为功”的原则，做到“可实施、可落地”。以镇为单位，在全面摸清农村生活污水治理现状的基础上，突出重点，梯次推进，制定“一村一策”。

（四）建管并重，长效运维。

在确保治理设施高质量建设和提升改造的同时，建立健全运维管理机制。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的镇，逐步探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

（五）政府主导，社会参与。

加大财政资金投入力度，强化属地镇政府主体责任，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行维护和管理，鼓励社会资本投资参与农村生活污水治理。

三、工作目标

在摸清全县已建村级生活污水处理设施现状的基础上，结合自然村地表水水质监测情况，从2022年起，启动农村生活污水治理攻坚行动，通过4年努力，到2025年，全县完成368个自然村生活污水治理工作任务，农村生活污水治理率达到70%以上。围绕“三率”的目标要求，按照因地制宜、分类治理原则，制定清单式实名制任务清单（详见附件），有序推进全县农村生活污水治理攻坚行动，确保如期完成攻坚任务（2021年已建成的但未纳入本方案任务清单范围内的污水处理设施参照本方案的治理措施开展排查整治）。具体治理任务安排如下：

（一）2022年，完成109个自然村生活污水治理任务。其中：资源化利用53个，纳入县城或镇级污水处理厂3个，完善管网或设施修复改造51个，纳入人居环境和水环境综合整治2个。

（二）2023年，完成109个自然村生活污水治理任务。其中：资源化利用56个，纳入县城或镇级污水处理厂3个，完善管网或设施修复改造49个，纳入人居环境和水环境综合整治1 个。

（三）2024年，完成75个自然村生活污水治理任务。其中：资源化利用45个，纳入县城或镇级污水处理厂3个，完善管网或设施修复改造27个，纳入人居环境和水环境综合整治0个。

（四）2025年，完成75个自然村生活污水治理任务。其中：资源化利用43个，纳入县城或镇级污水处理厂4个，完善管网或设施修复改造28个，纳入人居环境和水环境综合整治0个。

四、治理措施

（一）资源化利用。

对于居住较分散、常住人口较少或人口密度小的自然村，在村民居住周边无黑臭水体或臭水沟且水环境良好的前提下，优先选用生活污水资源化利用的技术路径。充分利用既有水沟、水塘和洼地，规划建设污水收集管网或排污沟暗渠化及配套存储池、厌氧池、生化塘等，村民通过房前屋后“四小园”浇施、周边农业生产用水等形式就近就地进行资源化利用。

（二）接入城镇生活污水处理厂。

加快推进县城污水处理厂（Ⅲ）期和镇级污水处理厂（Ⅱ）期配套管网建设，推动城镇污水处理设施配套管网向农村延伸，将城乡结合部和圩镇周边农村生活污水通过城镇污水管网接入城镇污水处理厂进行统一收集处理，做到能接尽接，提高农村生活污水治理率和城镇生活污水处理厂运行效率。

（三）新建农村生活污水处理设施。

对远离城镇的农村居民聚居点且人口规模较大的自然村，应综合聚集程度、污水排放现状、排入水体水质要求等，合理选择污水处理工艺，合理配套管网，选择管护简便、建设和运维费用低的工艺设备进行集中处理；对常住人口多、但居住较散污水难以统一收集的自然村，在就地就近采用无动力、微动力或生态处理技术进行分散式处理。

（四）推进老旧、废弃设施修复改造与管网完善修复。

1.老旧、废弃设施提升改造。针对全县摸排问题清单，各镇、县农业农村局、县水务局应牵头制定各自负责组织实施农村生活污水处理设施建设的整改方案，明确整改措施、整改责任人、整改完成时限，确保按时按质完成整改任务。对处于建设阶段且停滞施工时间较长、主体设施存在质量问题、功能单元缺失导致废弃闲置的老旧、废弃设施开展修复；对于已建老旧、损坏、设计规模不符合实际需求等的设施，实施设施提升改造。

2.管网完善与修复。对于污水收集管网覆盖率低的集中处理设施，利用现有管网，延伸主、支管网覆盖范围；对于无配套收集管网或收集管网存在严重质量问题、原高程设计不合理等的集中处理设施，应全面综合评估，重新论证是否有价值完善修复，如无修复利用价值改用分散治理方式进行完善修复；对于管网与设施未接通或衔接不畅，处理池老旧或建设不规范，管网局部损坏导致污水滴漏或外水渗入等问题，进行收集管网修复增效。

（五）纳入人居环境和水环境综合整治。

在实施农村黑臭水塘、人居环境和重点区域水环境综合整治时，应将农村生活污水纳入整治项目工程内容，对生活污水进行控源截污治理。治理设施建成并能正常运行后由项目建设单位负责移交给所在镇政府管理。

五、明确整治责任

市生态环境局五华分局：负责农村生活污水治理工作的组织、协调、指导和监督；组织县工作专班，开展全县农村生活污水治理设施建设、运行现状摸排，全面掌握16个镇的农村生活污水处理设施建设、运行情况，列出各个治理设施镇整改问题清单，向县委县政府提出因地制宜、分类治理的建议，由县委县政府交给原建设单位（业主单位）落实整改，同时加强检查指导，将落实整改的情况不定期报告县委县政府。

县水务局：负责实施整治农村生活污水接入城镇污水处理厂；负责本单位牵头组织实施（PPP工程）的农村生活污水处理设施老旧废弃设施修复改造和管网完善与修复的实施整治，整治达到合格的，移交给所在镇政府管理。积极争取中央、省涉农资金支持。

县农业农村局：负责本单位牵头组织实施（EPC工程）的农村生活污水处理设施老旧废弃设施修复改造和管网完善与修复的实施整治，整治达到合格的，移交给所在镇政府管理。积极争取中央、省涉农资金支持。

各镇人民政府：按照攻坚行动任务清单安排，根据选定的治理模式，明确治理责任，自然村生活污水实施资源化利用的，由镇村负责实施整治；负责本区域具体组织实施（以奖代补工程）的农村生活污水处理设施老旧废弃设施修复改造和管网完善与修复的实施整治，整治达到合格的，由所在镇政府自行接管；负责实施新建农村生活污水处理设施。同时配合县水务局、县农业农村局做好相关整治工作。

综合整治项目建设单位：负责农村生活污水纳入人居环境和水环境等综合整治项目的实施，治理设施建成并能正常运行后由项目建设单位负责移交给所在镇政府管理。

六、建立长效运维机制

在开展农村生活污水治理四年攻坚行动的同时，对已建成能正常运行的农村生活污水处理设施，划分为“南中北”三个运行维护片区，委托第三方评估所需运维经费，采用公开招投标方式购买全县农村生活污水处理设施运维服务；并将运维经费纳入县财政预算，建立起“县监督、镇管理、第三方运维”的长效机制，确保农村生活污水处理设施正常运行，发挥应有的减排效益。

七、资金筹措及结算方式

经估算，农村生活污水治理攻坚任务所需资金为20610.91万元，具体以发展改革部门或有资质的第三方机构核定的投资概算为准，各镇、各相关部门必须加强农村生活污水治理资金的筹措，由县财政统筹，积极争取中央、省涉农资金支持。

制订建设设施项目资金拨付与实施整治进度相挂钩的资金拨付管理办法，按照“整治先完成先结算先拨付资金”的原则，建立整治工作的激励机制。

对已建设施进行修复、改造、完善管网的，整改完成正常运行后按规定程序进行验收结算，通过原资金拨付渠道拨付结算资金。

对原PPP、EPC等项目终止实施的，由原建设单位（业主单位）组织核实结算，将已建设施的工程款拨付给原施工单位；对综合评估有修复价值的，重新组织施工队伍进行修复改造，修复改造完成后，按规定程序和原资金渠道进行验收结算。

对新建的，按建设项目有关规定执行。同时，引导鼓励社会资本参与农村生活污水治理设施建设和运维。

八、保障措施

（一）强化组织领导。

为确保攻坚行动工作目标顺利实现，成立五华县农村生活污水治理攻坚领导小组，组长由分管生态环境工作的县领导担任，副组长由县府办协调负责同志、市生态环境局五华分局局长兼任，成员由县水务局、县农业农村局、县财政局、市生态环境局五华分局和各镇人民政府分管领导组成。

领导小组下设办公室，办公地点设在市生态环境局五华分局，办公室主任由市生态环境局五华分局副局长兼任，市生态环境局五华分局污染防治股股长担任副主任，成员由县农村生活污水治理工作专班的同志和市生态环境局五华分局污染防治股相关同志组成。

各镇、各相关部门要充分认识农村生活污水治理工作的重要性、紧迫性、艰巨性，把农村生活污水治理作为实施乡村振兴战略的重要内容，与农村卫生厕所改造、人居环境整治、美丽乡村建设有机地结合起来，加强系统谋划和统筹推进。各镇要充分发挥驻镇帮镇扶村工作队的作用，协调解决规划、建设过程中的突出问题和困难。县农业农村局、县水务局、市生态环境局五华分局等部门按各自职能认真履行工作职责，确保按时全面完成农村生活污水治理四年攻坚行动任务。

（二）严格监督考核。

建立健全监督考核机制，将农村生活污水治理工作纳入推进乡村振兴战略实绩、污染防治攻坚战成效等考核内容。建立督查、通报、督办问责机制，加强考核结果运用，对未完成年度目标任务的责任单位，不得评先评优，并进行通报批评。

（三）加强技术支撑。

加强农村生活污水智慧监管的探索，相关部门定期组织开展技术帮扶，组织运维管理人员教育培训，帮助各镇提高农村生活污水治理建设维护能力。

（四）加强宣传教育。

各镇各相关单位要结合乡村振兴战略的实施，通过电视、广播等媒体广泛宣传农村生活污水治理的必要性，引导村民自觉参与整治行动，建立共谋、共建、共管、共享机制，提高群众获得感和幸福感。

附件：1. 五华县农村污水治理攻坚任务汇总表

- 2022—2025年拟完成治理自然村“一村一策”清单表

公开方式：主动公开

———————————————————————————

抄  送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委办。

———————————————————————————

五华县人民政府办公室                        2022年4月2日印发

———————————————————————————