五华县中央和省级生态环境保护督察

整改任务销号评估报告（序号12）

一、整改任务

（一）反馈问题：污水处理厂运行不正常问题突出。督查发现，兴宁市叶塘镇、丰顺县潭江镇、留隍镇等24座建成的生活污水处理厂因管网不完善长期“晒太阳”。（省环境保护督查反馈意见：梅州市整改措施清单第十四项）

（二）责任单位：五华县水务局（县住房城乡建设局、市生态环境局五华分局、县自然资源局）。

（三）整改时限：2019年年底

（四）整改目标：完善“晒太阳”污水处理厂管网，发挥已建污水处理厂的减排效益。

（五）整改措施：

1.完善已建镇污水处理厂管网建设，加快设施运营各项准备工作，尽快投入运营发挥减排效益。五华县整改任务具体如下：岐岭镇应建设配套管网4.9公里，还需新增2.8公里；郭田镇应建设配套管网2.4公里，已完成3.6公里。

2.紧盯尚未完成污水处理厂整改的乡镇，逐镇建立工作台账，倒排工作计划，严格时间节点，按时完成整改工作。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况：已按照整改要求完成整改任务

（二）整改措施落实情况：

2017年4月以来，按照广东省住房和城乡建设厅《加快推进粤东西北地区新一轮生活污水处理基础设施方案》的要求，我县及早谋划，扎实推进镇级一期污水处理设施建设，11个镇级污水处理设施已于2017年4月动工建设，2018年12月前全面通水试运行。其中，岐岭镇应建设配套管网4.9公里，在一期建设中已建2.8公里，还需新增2.1公里。我县已将岐岭镇剩余2.1公里配套管网问题纳入五华县镇级污水处理厂二期建设，当前可研报告初稿已完成，下一步将细化优化报告，针对重点地段铺设管网扩大污水收集范围，提高污水收集量，解决镇级一期建设中的短板。

三、评估结论

通过落实上述措施，整改项目已完成，建议销号。

五华县人民政府

2022年7月  日