**五华县县级集中式饮用水源地风险评估范围内风险源名录**

| **序号** | **水源地名称** | **风险源类型** | **风险源名称** | **地点** | **与保护区位置关系** | **与取水口距离** | **废水排放口** | **排放方式** | **排放去向** | **主要风险物质** | **主要风险环节** | **突发环境事件应急预案备案情况** | **风险防范措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **蕉州河饮用水水源保护区** | 固定源 | 五华县展南环保建筑材料有限公司 | 河东镇 | 二级保护区内 | 取水口上游500m | / | / | / | / | / | 无 | / |
| 2 | 中巧加油站 | 河东镇 | 二级保护区内 | 取水口下游312m | / | / | / | / | 存储运输 | 无 | 消防水池 |
| 3 | 流动源 | X032县道 | 河东镇 | 穿越二级保护区 | 与取水口的最近距离100m | / | / | / | / | / | / | 护栏 |
| 4 | Y251乡道 | 河东镇 | 穿越二级保护区内 | 与取水口的最近距离1.71km | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | Y245乡道 | 河东镇 | 穿越二级保护区内 | 与取水口的最近距离1.71km | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 平东村村道 | 河东镇 | 穿越二级保护区内 | 与取水口的最近距离1km | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 大丰华高速公路 | 河东镇 | 不在保护区内，调查范围内 | 与取水口的最近距离5.74km | / | / | / | / | / | / | 护栏 |
| 8 | **蕉州河饮用水水源保护区** | 非点源 | 河东镇平东村、林石村和枫林村等农村居民区及相应村级污水处理设施 | 河东镇 | 二级保护区内和调查范围内 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | **桂田水库饮用水水源保护区** | 流动源 | Y246乡道 | 河东镇桂田村 | 穿越一、二级保护区 | 与取水口的最近距离10m | / | / | / | / | / | / | 护栏、隔离防护网 |
| 10 | 桂田村村道1 | 河东镇桂田村 | 穿越一级保护区内 | 与取水口的最近距离460m | / | / | / | / | / | / | 护栏、隔离防护网 |
| 11 | 桂田村村道2 | 河东镇桂田村 | 穿越一级保护区内 | 与取水口的最近距离1.65km | / | / | / | / | / | / | 护栏、隔离防护网 |
| 12 | 非点源 | 河东镇桂田村和双华镇公坪村等农村居民区、村级污水处理设施及农业种植 | 河东镇、双华镇 | 二级保护区内 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | **益塘水库饮用水水源保护区** | 固定源 | 五华县潭下镇松峰亭机砖厂 | 潭下镇 | 准保护区 | 取水口上游8.6km | 无 | 无 | 生活污水回用 | / | / | 有 | 事故应急池 |
| 14 | 五华县联合矿业有限公司龙田石场 | 潭下镇 | 准保护区 | 取水口上游9.6km | 无 | 无 | 生活污水回用 | / | / | 有 | 事故应急池 |
| 15 | 潭下品畲村垃圾中转站 | 潭下镇 | 二级保护区 | 取水口上游7.9km | 无 | 无 | / | / | / | 无 | 防渗、截排水沟 |
| 16 | 五华县客属酒业有限公司 | 潭下镇 | 一级保护区 | 取水口上游50m | 有 | 明渠 | 保护区外灌溉渠，不进入保护区 | / | / | 无 | 防渗 |
| 17 | **益塘水库饮用水水源保护区** | 流动源 | S239省道 | 潭下镇 | 二级保护区、准保护区内 | 与取水口的最近距离170m | / | / | / | / | / | / | 护栏 |
| 18 | X034县道 | 潭下镇 | 不在保护区内 | 与取水口的最近距离150m | / | / | / | / | / | / | 护栏、隔离防护网 |
| 19 | **益塘水库饮用水水源保护区** | 流动源 | Y162乡道 | 潭下镇 | 二级保护区内 | 与取水口的最近距离150m | / | / | / | / | / | / | 护栏、隔离防护网 |
| 20 | Y011乡道 | 潭下镇 | 二级保护区、准保护区内 | 与取水口的最近距离150m | / | / | / | / | / | / | 护栏 |
| 21 | 非点源 | 转水镇益塘村等农村居民区，潭下镇上围村、杞水村、锡平村、品畲村、龙田村和乐道村等农村居民区及村级污水处理设施 | 转水镇、潭下镇 | 二级保护区、准保护区和调查范围内 | / | / | / | / | / | / | / | / |