附件2

报价函

致：五华县河东镇卫生院

我方已仔细研究了五华县河东镇卫生院中医馆和康复场地升级改造工程工程量清单内容，愿以施工费人民币¥       （大写：  ）承包五华县河东镇卫生院中医馆和康复场地升级改造工程施工任务，并保证将按施工合同的规定保质、保量，按期完成施工任务。

报价单位：

日期：   年    月   日

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五华县河东镇卫生院中医馆和康复场地升级改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价 |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆旧工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | 1.砌体材质:砖砌墙体 2.拆除砌体的截面尺寸:2. 2x1 | m3 | 0.71 |  |  |  |
| 2 | 实心楼板 | 1.构件名称:楼地面混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:5cm | m3 | 2.1175 |  |  |  |
| 3 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:装饰抹灰 | m2 | 123.36 |  |  |  |
| 4 | 块料楼地面 | 1.饰面材料种类:地胶 | m2 | 11.7 |  |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:3km | m3 | 5.41 |  |  |  |
|  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.1175 |  |  |  |
| 7 | 自流平楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:1:3水泥砂浆 | m2 | 42.35 |  |  |  |
| 8 | 橡塑卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:PVC环保地胶 | m2 | 54.05 |  |  |  |
| 9 | 墙裙装饰板 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 2.面层材料品种、规格、颜色:塑料板面 | m2 | 117.59 |  |  |  |
| 10 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，二+二 | m2 | 77.4 |  |  |  |
| 11 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣600x600 | m2 | 73.2 |  |  |  |
| 12 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:装饰布帘 2.轨的形式:铝合金单轨 | m | 1 |  |  |  |
| 13 | 木门框 | 1.框截面尺寸:2.1x1.4 | m | 7 |  |  |  |
| 14 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:2x0.8 2.框、扇材质:仿木合金 | m2 | 0.89 |  |  |  |
| 15 | 金属(塑钢)门 | 1.门框或扇外围尺寸:2.72x2.73 2.门框、扇材质:仿木合金 | 扇 | 1 |  |  |  |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风扇（暂估价） | 1.名称:排气扇 2.规格:300x300 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 照明开关、按钮（暂估价） | 1.规格:双联开关 2.安装方式:暗装 | 套 | 8 |  |  |  |
| 3 | 照明开关、按钮（暂估价） | 1.规格:四联开关 2.安装方式:暗装 | 套 | 8 |  |  |  |
| 4 | 装饰灯（暂估价） | 1.名称:天花灯 2.规格:600x600 3.安装方式:嵌入式 | 套 | 13 |  |  |  |
| 5 | 插座（暂估价） | 1.安装方式:明装 | 套 | 12 |  |  |  |
| 6 | 线槽（暂估价） | 1.名称:难燃塑料线槽 2.规格:30x20 | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 配线（暂估价） | 1.规格:BV-1.5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 8 | 配线（暂估价） | 1.规格:BV-2.5mm2 | m | 30 |  |  |  |
| 9 | 配线（暂估价） | 1.规格:BV-4.0mm2 | m | 20 |  |  |  |
| 10 | 艾灸排烟机（此项目为暂估价项目，结算时须以实际发生为准） | 1.名称:医疗排气扇 2.安装方式:悬吊 | 台 | 7 |  |  |  |