安流镇工程建设项目汇总表

公示时间：2021年5月12日 至 2021年4月18日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政村 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 具体规模及数量  （座、平方、米） | 投资概算 | 所在地（村组、村民） | 项目承接方 |
| 1 | 石门村 | 雨污分流 | 石门片生活污水处理设施 | 污水处理池、管网铺设、土方开挖回填等 | 80t/天污水处理池1座，主管网2.3km | 1887000 元 | 石门自然村 | 深圳市天祺达建设工程有限公司 |
| 2 | 半径村 | 雨污分流 | 车前片生活污水处理设施 | 污水处理池、管网铺设、土方开挖回填等 | 80t/天污水处理池1座，主管网3.3km | 2682000 元 | 车前自然村 | 河源市水利水电工程有限公司 |
| 3 | 大九村 | 雨污分流 | 胜利片生活污水处理设施 | 污水处理池、管网铺设、土方开挖回填等 | 60t/天污水处理池1座，主管网1.03km | 1235000 元 | 胜利自然村 | 广东启象实业有限公司 |
| 4 | 里江村 | 雨污分流 | 万里片生活污水处理设施 | 污水处理池、管网铺设、土方开挖回填等 | 60t/天污水处理池1座，主管网1.57km | 1489000 元 | 万里自然村 | 广东华金峰建设工程有限公司 |
| 5 | 双径村 | 雨污分流 | 山塘片生活污水处理设施 | 污水处理池、管网铺设、土方开挖回填等 | 10t/天污水处理池1座，主管网0.93km | 573000 元 | 山塘自然村 | 广东华金峰建设工程有限公司 |