华建字[2014] 9号

关于开展建筑工程质量和施工安全检查的

情 况 通 报

各建筑施工企业、监理企业：

根据市住建局梅市建函[2014]60号《关于贯彻落实广东省住房和城乡建设厅工作部署组织开展全市工程质量安全监督执法检查的通知》精神。结合我县的实际，在五一节期间营造良好的安全生产环境。我局于4月28日至29日组织对全县在建工程质量和施工安全生产进行检查。现将检查情况通报如下：

基本情况

本次检查采取企业自查和我局检查的方式，共检查了在建工程项目13个，下发整改通知书13份，整改意见68条。

从检查的情况看，各施工企业能高度重视建筑工程质量和施工安全生产工作，能够认真贯彻落实上级部门对工程质量，施工安全生产的一系列工作部署，认真履行职责，为促进我县工程质量稳步提高和安全生产形势稳定，做了大量艰苦细致的工作。大部分受检项目责任主体能够贯彻执行有关法律、法规和工程建设强制性标准，我县工程质量和施工安全总体上处于受控状态。主要表现在以下几个方面：

（一）执行法定基本建设程序方面。

建设单位（业主）的依法建设意识有所提高。能够按法定基本建设程序在开工前办理了施工许可证。工程项目管理班子人员能按要求配备，负责施工现场的日常管理。大部分特种作业人员，能按规定做到持证上岗，按照操作规程作业。监理企业的项目总监，专业监理、监理员基本能按监理职责履行对建筑工程质量施工安全进行监督管理。

（二）工程质量方面。

受检项目各责任主体质量意识较强。能认真履行法定质量责任和义务，工程实体质量符合工程技术标准和规范要求，施工技术资料和监理资料收集整理有所提高，一些质量问题得到有效治理。

（三）施工安全方面。

施工企业、监理企业对施工安全生产工作比较重视，能按照我局的工作部署，较认真地开展了安全隐患的自查自纠，能落实安全生产主体责任，健全安全生产管理制度，明确安全生产岗位职责，施工现场安全防护较好。

二、存在问题

（一）执行法定基本建设程序方面。

个别施工企业项目的管理班子人员配备不够齐，有些特种作业人员未持证上岗。个别监理企业存在履责不到位，人员配备严重不足，项目总监、专业监理人员和监理员，在检查期间监理机构没有人在岗。

（二）工程质量方面。

个别工程混凝土有跑模和麻面现象。

（三）安全生产方面。

1、部分企业，特别是跨区域承揽业务企业管理人员不到位，造成安全管理不到位，施工现场存在较多安全隐患。

2、个别企业对危险性较大分部分项工程管理没有严格按照住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》以及省住房和城乡建设厅《危险性较大的分部分项工程安全管理办法实施细则》的要求进行。

个别工地起重机械未取得检测报告就投入使用。部分工地井字架吊篮无停靠装置，防护门无联锁装置。

部分工地施工用电接地系统不规范，未做到“四个一”要求，部分施工机具传动部位无保护装置。

5、部分工地外墙脚手架存在施工层脚手板满铺不严密现象，局部连墙件设置数量不足，卸料平台板铺设不平整，两侧防护不严密。

下步工作意见

（一）各施工企业要对检查组发现的问题给予高度重视，举一反三，采取切实有效措施，保证工程质量。严防安全生产事故发生，针对跨区域开展业务的企业人员不到位现象，监管部门要加强对跨区域施工和监理企业的监管，确保工程项目施工、监理人员到位履行质量安全管理职责。

（二）各责任主体要认真落实主体责任。健全施工安全管理体系，规范危险性较大分部分项工程施工专项方案的编制、专家论证及审批程序，健全起重机械的管理，加强对一线人员的安全培训和交底。

（三）企业应加强对工地的巡查，及时排查和消除安全隐患，严防生产安全事故的发生，确保我县安全形势的稳定。

五华县住房和城乡规划建设局

2014年5月5日

抄送：五华县建设工程质量安全监督检测站

五华县常务副县长温浩泉

五华县住建局办公室 2014年5月5日印发