五华县镇级水源水质监测原始数据报表                 单位：毫克/升（水温、PH值除外）监测时间：2016年09 月

| 采样地点 | 水温（℃） | PH值 | 溶解 氧 | 高锰酸 盐指数 | 化学需 氧量 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙村黄河墩饮用水 | 26.0 | 7.25 | 7.4 | 2.8 | 7 | 0.6 | 0.470 | 0.03 | 0.49 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.28 | 0.00001（L） | 0.00039 | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 华阳新华水库 | 25.0 | 6.55 | 9.6 | 2.0 | 8 | 0.7 | 0.068 | 0.01(L) | 0.46 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.26 | 0.00001（L） | 0.00001(L) | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 梅林中学饮用水 | 27.0 | 6.84 | 7.3 | 2.2 | 8 | 0.8 | 0.463 | 0.04 | 0.49 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.24 | 0.00001（L） | 0.00032 | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 安流透背沥水库 | 24.0 | 7.12 | 7.9 | 2.9 | 5.0（L） | 1.2 | 0.142 | 0.03 | 0.44 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.28 | 0.00001（L） | 0.00061 | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 长布村仙溪饮用水 | 26.0 | 6.95 | 8.4 | 1.0 | 5.0(L) | 0.7 | 0.025(L) | 0.02 | 0.33 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.22 | 0.00001（L） | 0.00001(L) | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 评价标准值 | — | 6～9 | 6 | 4 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | 0.00005 | 0.005 |
| 最低检出限 | — | — | 0.2 | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 0.025 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 |

| 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表 面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 电导率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 700 | 1.61 | 1.43 | 0.23 | 0.184 | 0.084 | 64.1 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 790 | 1.33 | 0.63 | 0.21 | 0.221 | 0.059 | 17.6 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 790 | 1.78 | 2.75 | 0.29 | 0.282 | 0.092 | 52.9 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 340 | 2.61 | 2.65 | 0.23 | 0.066 | 0.030 | 52.9 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 430 | 0.83 | 0.94 | 0.18 | 0.03(L) | 0.095 | 51.5 |  |  |
| 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 2000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |
| 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.04 | 0.050 | 0.02 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |  |  |  |

五华县镇级水源水质监测原始数据报表                单位：毫克/升（水温、PH值除外）监测时间：2016年09 月

| 采样地点 | 水温（℃） | PH值 | 溶解 氧 | 高锰酸 盐指数 | 化学需 氧量 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横陂斑鱼村 | 27.0 | 7.03 | 7.9 | 1.9 | 5.0（L） | 0.9 | 0.025(L) | 0.04 | 0.35 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.22 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 周江粘塘幼坑 | 25.0 | 7.20 | 8.2 | 1.0 | 6 | 0.7 | 0.050 | 0.03 | 0.36 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.22 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 潭下新田饮用水 | 26.0 | 7.06 | 7.8 | 1.3 | 5.0(L) | 0.9 | 0.034 | 0.04 | 0.42 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.21 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L | 0.00001（L） |
| 潭下小佐饮用水 | 27.0 | 6.80 | 8.6 | 1.8 | 5.0(L) | 0.8 | 0.078 | 0.03 | 0.44 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.21 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L | 0.00001（L） |
| 潭下黄沙坑饮用水 | 28.0 | 7.01 | 8.1 | 1.2 | 5.0(L) | 0.6 | 0.126 | 0.01 | 0.45 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.24 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L | 0.00001（L） |
| 评价标准值 | — | 6～9 | 6 | 4 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | 0.00005 | 0.005 |
| 最低检出限 | — | — | 0.2 | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 0.025 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 |

| 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表 面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 电导率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 430 | 1.14 | 1.12 | 0.24 | 0.061 | 0.028 | 21.5 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 460 | 1.06 | 0.83 | 0.21 | 0.056 | 0.025 | 32.2 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 490 | 0.76 | 0.66 | 0.16 | 0.141 | 0.050 | 24.8 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 430 | 0.54 | 0.63 | 0.12 | 0.248 | 0.063 | 17.8 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 430 | 0.85 | 0.71 | 0.23 | 0.146 | 0.089 | 32.1 |  |  |
| 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 2000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1 | — |  |  |
| 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.04 | 0.050 | 0.02 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |  |  |  |

五华县镇级水源水质监测原始数据报表               单位：毫克/升（水温、PH值除外）监测时间：2016年09 月

| 采样地点 | 水温（℃） | PH值 | 溶解 氧 | 高锰酸 盐指数 | 化学需 氧量 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潭下眉峰山饮用水 | 27.0 | 6.34 | 8.4 | 1.2 | 5.0（L） | 0.8 | 0.060 | 0.01(L) | 0.38 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.22 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 华城梯子岭水库 | 24.0 | 6.93 | 7.3 | 0.89 | 5.0（L） | 1.3 | 0.0371 | 0.04 | 0.48 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.31 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 华城老姐坑水库 | 24.0 | 6.91 | 7.2 | 0.91 | 5.0（L） | 1.3 | 0.187 | 0.04 | 0.44 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.32 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 华城老场水库 | 25.0 | 6.96 | 7.4 | 0.93 | 5.0（L） | 0.8 | 0.229 | 0.04 | 0.49 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.28 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 郭田村饮用水 | 25.0 | 7.25 | 7.6 | 0.89 | 5.0（L） | 1.8 | 0.097 | 0.04 | 0.31 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.22 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 评价标准值 | — | 6～9 | 6 | 4 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | 0.00005 | 0.005 |
| 最低检出限 | — | — | 0.2 | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 0.025 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 |

| 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表 面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 电导率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 460 | 0.78 | 1.02 | 0.21 | 0.03(L) | 0.088 | 20.4 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 1100 | 1.45 | 1.02 | 0.17 | 0.066 | 0.03(L) | 21.7 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 340 | 1.43 | 1.47 | 0.21 | 0.062 | 0.03(L) | 26.1 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 340 | 1.47 | 1.85 | 0.20 | 0.060 | 0.03(L) | 24.3 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 340 | 0.24 | 0.86 | 0.10 | 0.03(L) | 0.03(L) | 23.6 |  |  |
| 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 2000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |
| 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.04 | 0.050 | 0.02 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |  |  |  |

五华县镇级水源水质监测原始数据报表                单位：毫克/升（水温、PH值除外）监测时间：2016年09 月

| 采样地点 | 水温（℃） | PH值 | 溶解 氧 | 高锰酸 盐指数 | 化学需 氧量 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棉洋黄沙坑水库 | 26.0 | 7.11 | 8.9 | 1.5 | 5.0(L) | 0.7 | 0.242 | 0.01 | 0.46 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.23 | 0.00001（L） | 0.00016 | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 棉洋天柱山水库 | 26.0 | 7.15 | 7.9 | 1.3 | 5.0(L) | 0.4 | 0.230 | 0.01(L) | 0.46 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.23 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 棉洋嶂屋水库 | 27.0 | 7.23 | 7.7 | 0.9 | 5.0(L) | 0.6 | 0.438 | 0.01 | 0.49 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.19 | 0.00001（L） | 0.00033 | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 棉洋流坑尾饮用水 | 25.0 | 6.89 | 7.5 | 2.0 | 5.0(L) | 0.5 | 0.082 | 0.01(L) | 0.44 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.20 | 0.00001（L） | 0.00028 | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 双华村饮用水 | 25.0 | 7.44 | 4.0 | 0.9 | 5.0(L) | 1.9 | 0.088 | 0.03 | 0.35 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.22 | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） | 0.00001（L） |
| 评价标准值 | — | 6～9 | 6 | 4 | 15 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | 0.00005 | 0.005 |
| 最低检出限 | — | — | 0.2 | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 0.025 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 |

| 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表 面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 电导率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 330 | 0.87 | 1.11 | 0.23 | 0.135 | 0.096 | 41.1 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 460 | 0.77 | 1.12 | 0.22 | 0.215 | 0.092 | 44.1 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 330 | 0.76 | 0.83 | 0.22 | 0.129 | 0.099 | 46.1 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 460 | 0.83 | 0.94 | 0.22 | 0.160 | 0.096 | 37.1 |  |  |
| 0.004(L) | 0.01(L) | 0.004(L) | 0.002(L) | 0.04(L) | 0.050(L) | 0.02(L) | 490 | 0.77 | 0.81 | 0.19 | 0.03(L) | 0.092 | 27.0 |  |  |
| 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 2000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |
| 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.04 | 0.050 | 0.02 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |  |  |  |