华建函〔2019〕53号

关于开展混凝土工程施工质量

专项治理行动的通知

各建设、施工、监理单位，预拌混凝土企业：

为深入推进工程质量安全提升行动，切实提升我县建设工程混凝土施工质量，保证结构工程安全，根据《广东省住房和城乡建设厅关于开展混凝土工程施工质量专项质量行动的通知》（粤建质函〔2019〕1051号）、《梅州市住房和城乡建设局关于开展混凝土工程施工质量专项治理行动的通知》（梅市建函〔2019〕420号）要求，现就我县房屋建筑和市政基础设施工程开展混凝土工程施工质量专项治理行动有关事项通知如下：

一、专项治理目标

通过深入开展混凝土工程质量专项治理，进一步促进工程建设各方主体提升质量管控意识，完善和落实混凝土工程质量常见问题防范措施，严格按照设计文件、规范标准施工，严格按照操作规程操作，严把混凝土工程质量验收关，确保建筑工程质量。

- 二、专项治理范围和内容

（一）专项治理范围。

全县房屋建筑和市政基础设施工程涉及的混凝土结构工程，尤其是保障性住房工程项目。

（二）专项治理内容。

检查重点内容主要包括但不限于以下方面：

1.混凝土试块留置、标准养护室、见证取样是否符合要求。特别是严查施工企业不落实混凝土试块唯一性标识见证取样工作、预拌混凝土生产企业代做混凝土试块和混凝土配合比数据不上传或不及时上传“预拌混凝土与工程质量检测动态监管平台”等行为；

2.模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程是否符合验收规范要求；

3.浇筑混凝土的标号是否符合设计要求；

4.混凝土强度是否符合设计要求；

5.进场混凝土坍落度是否符合设计要求、二次加水；

6.混凝土构件施工缝留设和浇筑是否符合要求；

7.混凝土养护是否符合要求，特别是严查盲目赶进度楼面提前上荷载进行下道工序和提前拆除梁板模板等行为；

8.混凝土构件孔洞、开裂影响结构安全及重要使用功能；

9.混凝土工程发生质量问题的后续处理情况。

三、工作要求

（一）自查自纠。即日起，各预拌混凝土生产企业、工程项目对照开展自查自纠工作。

（二）执法检查。7月2日起，质监站负责对预拌混凝土生产企业、施工现场（含混凝土结构实体）质量情况进行监督检查，并对混凝土结构实体开展实体抽测，对发现的问题和隐患要立即督促企业进行整改，并跟踪落实情况，确保整改到位。对违法违规行为，要从严从实依法查处。我局将适时对企业、工程项目开展监督检查。

（三）总结报送。请各有关单位、企业于7月18日前将混凝土工程质量专项治理工作情况（着重报送预拌混凝土生产企业、施工企业落实主体责任情况：如唯一性见证取样工作、是否代做混凝土试块、配合比数据上传及现场混凝土质量管控情况等，存在问题及工作计划）及查处违法违规行为情况以书面形式报送我局工程质量安全监管股。（联系人：邹锦文，联系电话：4435883，邮箱：whjg123@163.com）

五华县住房和城乡建设局

2019年7月2日